**二氧化碳灭火系统CO2 Fire Extinguishing System**

**表格 Form B01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **介质类型Type of Agents** | **药剂瓶** | **检验温度Temperature** | **5℃** |
| **工作代号Description of Working Codes(Performed/Recommended):** | | | |
| **1=外观检查Inspected**  **3=液位检查Contents Checked by Level**  **5=压力检查Contents Checked by Pressure**  **7=水压试验Hydro Test** | | **2=重量检查Contents Checked by Weight**  **4=充装Recharged**  **6=维修 Repaired**  **8=检验日期标签Inspection Date Label Attached** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检验标签** | **瓶号** | **瓶重/kg** | **药剂量/kg** | **容积/L** | **生产厂家** | **生产日期** | **工作代号** | **检测判定** |
| {{#co2\_yjp\_Rows}} |  |  |  |  |  |  |  |  |